# KATA PENGANTAR

# Alhamdulillah berkat Rahmat Allah SWT peneliti dapat menyelesaikan proposal penelitian survey ini sebagai tahap awal menuju tahap penelitian berikutnya di lapangan. Penelitian ini merupakan respon terhadap lambannya penyebaran dan pengembangan PLTM selama ini yang tidak sebanding dengan gaungnya yang selalu diwacanakan banyak pihak sebagai energi alternatif terbarukan masa depan. Bagaimana mungkin kita akan sukses merencanakan, membangun dan mengembangkan PLTM yang baru sementara lebih dari  50% dari PLTM –PLTM yang telah ada  ternyata tidak  beroperasi lagi. Untuk itu evaluasi dan inventarisasi terhadap PLTM  menjadi penting dan sangat strategis untuk dilaksanakan.

# Diharapkan dari proses penelitian ini akan dihasilkan luaran berupa rekomendasi manajemen pengelolaan PLTM yang benar, perbaikan, pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan energi PLTM. Semua itu akan menjadi masukan dan pedoman khususnya bagi pemerintah daerah dalam membuat perencanaan, pengembangan dan kebijaksanaan PLTM ke depan. Dengan demikian dukungan dari lembaga-lembaga terkait terhadap penelitian ini merupakan dorongan dan kepercayaan yang akan peneliti dayagunakan untuk menghasilkan dokumentasi ilmiah yang bermanfaat.

# Jogjakarta,  Maret  2009

# Peneliti,

# Asep Neris Bachtiar

# Saharul Alim

# Zonhendri

# DAFTAR ISI

# Halaman

KATA  PENGANTAR.........................................................................................   1

# DAFTAR ISI ........................................................................................................   2

# ABSTRAK …..……………………………………………………………….....   3

# BAB I. PENDAHULUAN ……..……………………………………………....    4

1.1. Latar Belakang …...….…………………………………………….....    4

1.2. Tujuan Penelitian ……………....……………………………….........    9

1.3. Sasaran Penelitian …………………………………...........................     9

1.4. Perumusan Masalah ............................................................................   11

# BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ...........................................………................   12

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN…………………….…......................   21

3.1. Ruang Lingkup/ Tahapan Penelitian ..................................................   21

3.2. Keluaran Penelitian ............................................................................   24

JADWAL PENELITIAN ..................................................................................    26

ALOKASI BIAYA ............................................................................................    28

- Anggaran Untuk Peralatan ..................................................................    28

- Anggaran Untuk Alat Tulis/ Administrasi...........................................    29

- Anggaran Untuk Perjalanan Survey ....................................................    30

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................    32

# ABSTRAK

PLTM adalah sistem pembangkit energi baru dan terbarukan yang sangat ideal untuk dikembangkan khususnya di pedesaan Sumatera Barat yang memiliki potensi air yang cukup banyak. Ada sekitar 55 PLTM yang telah dibangun di Sumatera Barat dengan kapasitas terpasang 1.897,5 KVA dan jumlah rumah tangga yang terlayani sebanyak 5.837 KK. Dari survey pendahuluan yang tim peneliti lakukan diketahui sekitar  55 % dari PLTM-PLTM yang telah dibangun tersebut ternyata tidak beroperasi lagi. Ini sebuah kenyataan dan tantangan bagi kita semua, bagaimana mungkin kita sukses merencanakan dan akan membangun PLTM-PLTM yang baru sementara PLTM yang telah dibangun banyak yang tidak beroperasi. Dengan demikian perlu dilakukan kajian ulang  tentang evaluasi dan pemanfaatan PLTM terpasang saat ini melalui sebuah penelitian. Tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian survey ini ialah,  tahap awal melakukan studi pustaka untuk mengetahui data sekunder jumlah, lokasi, kondisi dan pemanfaatan PLTM saat ini. Tahap selanjutnya ialah melakukan survey lapangan untuk mengetahui spesifikasi riil masing-masing PLTM yang ada di 11 kabupaten/ kota di Sumatera Barat. Data survey tersebut selanjutnya diolah, dianalisis mancakup analisis perbaikan, analisis optimalisasi pemanfaatan, prospek interkoneksi dan analisis keberlanjutan pengoperasian PLTM. Tahap akhir ialah membuat laporan penelitian mencakup inventarisasi,  analisis dan rekomendasi sebagai luaran dari penelitian ini.

# BAB I

PENDAHULUAN

# 1.1. Latar  Belakang

Ada enam fokus kebijakan iptek 2005 – 2009 yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu, (1) Pembangunan ketahanan pangan, (2) Penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, (3) Pengembangan teknologi dan manajemen transportasi, (4) Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, (5) Pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan, (6) Pengembangan teknologi kesehatan dan dan obat – obatan. Fokus   kedua  seperti   di  atas  jika  diimplementasikan di Sumatera Barat sungguh   sangat    menantang,    alasannya   adalah   jika    dibanding    dengan   provinsi tetangga lainnya, Sumatera Barat memiliki lebih banyak potensi energi yang dapat terus dikembangkan diantaranya batubara dan energi air. Selain Ombilin, beberapa lokasi tambang batubara baru telah ditemukan sedang potensi air di Sumatera Barat cukup banyak mengingat di provinsi ini terdapat empat danau besar dan tofografi daerah umumnya berada di dataran tinggi yang banyak memiliki sumber air.

Tantangan dan harapan di atas sesuai dengan arah kebijaksanaan pembangunan energi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat seperti yang telah digariskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2006 – 2010 sebagai berikut,

Energi saat ini merupakan isu sangat penting yang membutuhkan penanganan yang tepat. Walaupun Sumatera Barat mempunyai banyak sumber energi di luar minyak bumi seperti sumber daya air sebagai pembangkit tenaga listrik dan sumber daya mineral batubara, namun potensi tersebut harus direncanakan, dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi sebesar – besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Potensi energi di Sumatera Barat yang dapat dipergunakan sebagai energi alternatif dan sudah dimanfaatkan saat ini adalah sumber daya air untuk pembangkit energi listrik baik pada skala besar seperti PLTA Singkarak, PLTA Maninjau, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM).

Berkaitan dengan pengembangan PLTA dan PLTM seperti di atas, pemerintah Sumatera Barat sejak awal telah memberikan perhatian yang cukup besar dalam pemanfaatan energi air sebagaimana yang digariskan pada Repelita III 1979/1980 – 1984/1985 sebagai berikut,

Dalam usaha – usaha penambahan unit – unit pembangkit, ini perlu dilakukan pengembangan pusat – pusat tenaga pembangkit baik melanjutkan pembangunan yang sedang berjalan maupun merencanakan proyek – proyek baru. Melanjutkan pembangunan yang sedang berjalan yaitu menyiapkan pembangunan PLTA maninjau dengan kapasitas 68 MW untuk 4 unit. Disamping itu merencanakan pembangunan PLTM tersebar di Pasaman, Solok, dan Mentawai dengan kapasitas 345 MW yang direncanakan siap tahun 1984.

Selanjutnya di Provinsi Sumatera Barat, pusat pembangkit seluruhnya yang akan diselesaikan pada Repelita VI 1994/1995 – 1998/1999 seperti dijelaskan pada tabel 1 berikut,

Tabel 1. Pusat Pembangkit Listrik yang Akan

Diselesaikan Pada Repelita VI Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

| Nama Pembangkit | Kapasitas ( M Watt) | Lokasi |
| --- | --- | --- |
| PLTA Singkarak | 175 | Padang Pariaman |
| PLTA Koto Panjang | 114 | Lima Puluh Kota |
| PLTG Padang | 60 | Padang |
| PLTU Ombilin | 200 | Sawah Lunto |
| PLTM | 7,7 | Tersebar |
| PLTD | 2 | Tersebar |

Memperhatikan kutipan – kutipan di atas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat berharap dapat menghasilkan daya listrik dari unit – unit PLTM yang direncanakannya. Sampai sekarang ada sekitar 55 lokasi PLTM yang telah dibangun di Sumatera Barat dengan kapasitas terpasang 1.897,5 KVA dan jumlah rumah tangga yang terlayani sebanyak 5.837 KK. Tetapi jika memperhatikan kenyataan di lapangan ternyata dari pengamatan tim peneliti seperti dijelaskan tabel 2 berikut ini, dari 39 lokasi PLTM yang telah teridentifikasi diketahui sekitar 18 PLTM yang masih beroperasi sementara sisanya 21 unit PLTM atau sekitar 55% lagi tidak dapat beroperasi. Dengan demikian maka untuk pengembangan PLTM ke depan perlu terlebih dahulu dilakukan kajian  evaluasi dan pemanfaatan  PLTM yang telah dibangun mencakup inventarisasi kondisi saat ini dan analisis kondisi sekarang.

# Tabel 2. Identifikasi PLTM yang Telah Dibangun Sampai Saat Ini

di Sumatera Barat

| No | Nama PLTM, Lokasi /Tahun Pembangunan | Daya (KW)/ Jenis Turbin | Sumber Dana | Pemanfaatan | Pemilikan/ Pengelola | Kondisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rumah Tangga (KK) | Lain-lain |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. | PLTM Kuranji, Padang / 1910 PLTM Padang Sibusuk, Padang / 1910 PLTM Muara Labuh, Solok Selatan / 1940 PLTM Koto Anau, Solok / 1975 PLTM Sungai Puar, Agam / 1976 PLTM Batu Bajanjang, Solok / 1979 PLTM Koto Lawas, Solok / 1980 PLTM Bukit Sileh, Solok / 1981 PLTM Salayo Tanang, Solok / 1983 PLTM Batu Banyak, Solok / 1985 PLTM Indudur, Solok / 1985 PLTM Baruh Gunung, 50 Kota / 1986 PLTM Siguntur Tua, Pesisir Selatan / 1987 PLTM Tamtaman, Agam / 1988 PLTM Gumarang, Agam / 1988 PLTM Koto Alam, Agam / 1988 PLTM Silungkang, Agam / 1989 PLTM Talang Kuning, Pasaman Barat / 1990 PLTM Simp. Lolo, Pasaman / 1991 PLTM Pasir Lawas, Pesisir selatan / 1991 PLTM Bululaga, Pasaman Barat / 1992 PLTM Talang Kuning II, Pasaman Barat / 1993 PLTM Situak, Pasaman Barat / 1994 PLTM Sialang, 50 Kota / 1994 PLTM Punggasan, Pesisir Selatan / 1995 PLTM Ngalau Gadang, Pesisir Selatan / 1997 PLTM Kayu Kalek, Solok / 1997 PLTM Silayang, Pasaman / 1997 PLTM Air Luo, Solok / 1998 PLTM Matundak, Pasaman / 2000 PLTM Tanjung Durian, Pasaman Barat / 2000 PLTM Kampung Baru, Pasaman Barat / 2002 PLTM Kinali, Pasaman Barat / 2003 PLTM Tandai, Solok / 2004 PLTM Simp. Empat, Pasaman Barat / 2004 PLTM Muara Air, Pesisir Selatan / 2005 PLTM Paninjauan, Solok Selatan / 2005 PLTM Padang Aro, Solok Sealatan / 2006 PLTM Sapan Salak, Solok Selatan / 2006 | 2x300/ Francis 2x300 Francis 400 Francis 150 Francis 70 Pelton 40 Cross- Flow 15 Cross-Flow 10 Cross- Flow 50 Cross- Flow 10 Cross- Flow 10 Cross- Flow 10 Cross- Flow 10 Cross- Flow 10 Cross- Flow 10 Cross- Flow 10 Cross- Flow 20 Pro-peller 5 Pro-peller 5 Pro-peller 10 Cross- Flow 5 Cross- Flow 15 Pro-peller 10 Cross- Flow 10 Cross- Flow 30 Cross- Flow 30 Cross- Flow 10 Cross- Flow 30 Cross- Flow 30 Pro-peller 15 Pro- peller 10 Pro- peller 30 Pro-peller 20 Cross- Flow 100 Cross- Flow 10 Pro-peller 40 Pro-peller 100 Cross- Flow 16 Cross- Flow 50 Cros Flow | Belanda Belanda Belanda PLN PLN Bandes Bandes Bandes Bandes Bandes Bandes Bandes Bandes Bandes Swasta Swasta Bandes Bandes Bandes Bandes Swasta MHP/ GTZ MHP/ GTZ MHP/ GTZ Pemda Dept. ESDM Depna-ker MHP/ GTZ Dept. ESDM Pemda Yaya -san Pemda Dept. ESDM Dept. ESDM Swasta Pemda Dept. ESDM Swasta Pemda | - - 300 200 150 250 100 90 200 70 80 70 70 90 80 90 120 50 40 80 40 125 120 90 120 90 40 90 85 70 100 160 80 150 10 70 60 50 120 | Industri Industri Industri Rumah Tangga sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda | PT. Semen Padang PT. Semen Padang PLN PLN PLN Perusahaan Listrik Desa Perusahaan Listrik Desa Perusahaan Listrik Desa Perusahaan Listrik Desa Perusahaan Listrik Desa Perusahaan Listrik Desa Perusahaan Listrik desa Perusahaan Listrik Desa Perusahaan Listrik Desa Perusahaan Listrik Swasta Perusahaan Listrik Swasta Perusahaan Listrik Desa Perusahaan Listrik Desa Perusahaan Listrik Desa Perusahaan Listrik Desa Perusahaan Listrik Swasta Perusahaan Listrik Desa Perusahaan Listrik Desa Perusahaan Listrik Desa Perusahaan Listrik Desa Perusahaan Listrik Swasta Perusahaan Listrik Swasta Perusahaan Listrik Swasta Perusahaan Listrik Swasta Perusahaan Listrik Desa Perusahaan Listrik Swasta Perusahaan Listrik Desa Perusahaan Listrik Desa Perusahaan Listrik Desa Perusahaan Listrik Swasta Perusahaan Listrik Desa Perusahaan Listrik Desa Perusahaan Listrik Swasta Perusahaan Listrik Desa | Operasi Operasi Operasi Operasi Operasi Tidak operasi Tidak operasi Tidak operasi Tidak operasi Tidak Operasi Tidak Operasi Tidak Operasi Tidak Operasi Tidak Operasi Operasi Operasi Tidak Operasi Tidak Operasi Operasi Tidak Operasi Operasi Operasi Tidak Operasi Tidak Operasi Tidak Operasi Operasi Operasi Operasi Operasi Operasi Operasi Tidak Operasi Operasi Operasi Tidak Operasi Tidak Operasi Tidak Operasi Operasi Tidak Operasi |

Sumber : Data survey Pebruari 2009 dan dokumentasi P3MH FT-UNP Padang.

# I.2. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka  tujuan penelitian ini adalah,

1. Untuk melakukan inventarisasi potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) yang sudah dibangun di Sumatera Barat.

2. Untuk  melakukan  evaluasi  kondisi  PLTM  sebagai  sumber  pasokan energi

listrik di pedesaan Sumatera Barat.

# 1.3. Sasaran Penelitian.

Adapun yang menjadi sasaran penelitian ini adalah,

1. Dapat mengidentifikasi dengan tepat jumlah PLTM yang telah dibangun di Sumatera  Barat sampai saat ini mencakup,

a. Jumlah PLTM yang tidak beroperasi lagi dan tidak mungkin dapat dibangun kembali, misalnya debit air yang telah jauh berkurang.

b. Jumlah PLTM yang tidak beroperasi lagi tetapi memungkinkan dapat diperbaiki hingga dapat beroperasi kembali.

c. Jumlah PLTM yang masih beroperasi tetapi dengan produktivitas/ efisiensi yang rendah.

d. Jumlah PLTM yang masih beroperasi dengan baik dan potensial untuk dikembangkan ke depan.

2. Dapat mengidentifikasi dengan tepat posisi dan spesifikasi umum masing-masing PLTM mencakup,

a. Nama PLTM

b. Lokasi PLTM ( Kabupaten, Kecamatan, nagari, jorong, dan kampung),

c. Tahun pembangunan PLTM

d. Sumber dana pembangunan  PLTM

e. Jenis turbin/ penggerak mula dari PLTM

f. Jenis/ macam pemanfaatan PLTM oleh masyarakat.

g. Daya yang dibangkitkan oleh masing masing PLTM

h. Pengelola/ penanggung jawab kepengurusan PLTM

3. Dapat mengidentifikasi dengan tepat spesifikasi khusus masing-masing PLTM mencakup,

a.  Kondisi dan peta pencapaian lokasi PLTM

b. Titik koordinat GPS (Global Positioning System)  bendungan, bak penenang dan rumah pembangkit dari masing-masing PLTM

c. Kondisi PLTM saat ini mencakup inventarisasi penyebab kerusakan, komponen PLTM yang umum mengalami kerusakan serta rekomendasi pemeliharaan prepentif dan korektif.

d. Pola pembebanan PLTM

e. Kendala pengoperasian dan manajemen pengelolaan PLTM saat ini.

f. Jarak dari Jaringan Tegangan Rendah (JTR) dan Jaringan Tegangan  Menengah (JTM) ke lokasi PLTM.

g. Usaha industri kecil/ industri rumah tangga yang membutuhkan energi listrik dari PLTM.

h. Kendala pengoperasian dan manajemen pengelolaan PLTM.

# 1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan data survey spesifikasi riil PLTM di Sumatera Barat, maka rumusan masalah yang ingin diketahui ialah,

1. Bagaimana dapat menentukan manajemen perbaikan PLTM mencakup analisis kerusakan, usulan perbaikan, prioritas perbaikan dan prakiraan biaya perbaikan ?.

2. Bagaimana optimalisasi pemanfataan daya yang dibangkitkan PLTM, skema pembebanan dan usaha-usaha produktif yang dapat dikembangkan dengan memanfaatkan  daya  PLTM yang dapat memperbaiki pola pembebanan PLTM ?.

3. Bagaimana pengembangan PLTM  melalui  interkoneksi dengan JTR/ JTM PLN ?.

4. Bagaimana keberlanjutan PLTM ke depan baik usaha peningkatan produktivitas maupun pengembangan kerjasama dengan instansi terkait ?.

# BAB II

TINJAUAN  PUSTAKA

Studi pustaka dengan topik bahasan yang berkaitan dengan pengembangan PLTM khususnya di Sumatera Barat adalah salah satu sub bab yang dapat membackup penyelesaian penelitian ini ke depan dan menjadi acuan yang sangat membantu, memperkaya, mempercepat dan meningkatkan pencapaian luaran dari penelitian ini yaitu hasil inventarisasi, evaluasi, analisis dan rekomendasi perbaikan, pengembangan dan pengoperasian PLTM. Berikut studi pustaka yang relevan , mutakhir dalam bentuk artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik bahasan PLTM yang secara umum mereka membahas tentang Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) dari sisi pendalaman yang berbeda.

Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Pasaman (2007) dalam laporan hasil penelitiannya menjelaskan tentang tahapan- tahapan, proses analisa dan kesimpulan layak tidaknya PLTM dibangun di Jorong Tarantang Tunggang, Kanagarian Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Kegiatan studi kelayakan diawali dengan desk studi, pengumpulan data sekunder, survey lapangan (tofografi, geoteknik, hidrologi, kelistrikan dan sosial-ekonomi-budaya) dan dilanjutkan dengan proses analisis dan perhitungan. Dari hasil analisis dan perhitungan diketahui bahwa Sungai Naliak Gadang dengan debit air 900 liter/detik dapat dimanfaatkan untuk pembangunan PLTM di sana, prasarana yang harus dibangun ialah bendungan, intake, saluran pembawa/ kanal dapat memanfaatkan saluran irigasi yang ada sepanjang 162 m, bak penenang dengan ukuran 8m x 3m dan rumah pembangkit. Secara teknis pembangunan PLTM layak untuk dilaksanakan, dengan debit rencana masuk turbin 560 liter/det, head 10 m, diameter pipa pesat 58 cm, maka daya yang dapat dibangkitkan sekitar 30 kW  yang dapat mensuplai sebahagian besar kebutuhan  listrik Jorong Tarantang Tunggang yang berjumlah sekitar 117 kepala keluarga. Sampai saat ini jaringan listrik PLN belum sampai ke daerah ini, selama ini masyarakat menggunakan 6 buah diesel untuk memenuhi kebutuhan penerangannya, tetapi sejak harga bahan bakar minyak  cukup mahal hanya satu diesel yang dioperasikan.  Maka dengan pengopersian PLTM di Jorong Tarantang Tunggang masyarakat akan menikmati energi listrik yang murah dan  ke depan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik saja tetapi PLTM juga berpotensi untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif melalui program Community and Bussines Development  Service dengan hasil yang lebih baik

Wibowo (2005) dalam bukunya menjelaskan dengan detil tentang tahapan-tahapan dalam proses pembangunan PLTM. Pembahasan buku ini sangat mendalam, praktis dan terperinci mulai dari pengenalan apa itu PLTM, aturan pengelolaan PLTM, mengelola PLTM secara teknis dan administratif dan pengembangan PLTM dalam sistem interkoneksi dengan jaringan PLN. Pada bab terakhir buku ini dijelaskan pengembangan PLTM diantaranya pemanfaatan daya PLTM di siang hari untuk menggerakan rice milling, mesin penggiling kopi, mesin pengolah kapuk, pengembangan perbengkelan, dan pengisian accu. Contoh kasus yang diangkat dalam buku ini ialah PLTM yang dikelola oleh Yayasan Al Hikmah di Desa Sarasah Kanaikan, Pasaman Barat, Sumatera Barat. PLTM ini dirancang secara terpadu dengan menggabungkan usaha kolam ikan air deras, usaha listrik dan usaha penggilingan padi. Contoh kasus lain ialah energi listrik yang dihasilkan PLTM di Desa Silayang, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dimanfaatkan sebagai sumber energi panas pada proses penggorengan biji kopi. Usaha kopi ini merupakan usaha yang dimiliki desa dan dikelola oleh warga desa sendiri sehingga keuntungan dari usaha kopi ini dapat dinikmati oleh seluruh warga desa.

# Gambar  2. Turbin yang Sekaligus Menggerakan Mesin Penggilingan Padi

# pada PLTM Yayasan Al hikmah Desa Sarasah Kanaikan Pasaman

# Barat, Sumatera Barat.

# Gambar  3.  Turbin yang Sekaligus Menggerakan Mesin Giling Kopi

Pada PLTM Silayang Pasaman, Sumatera Barat

Enoh (1993). dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mewujudkan sebuah unit PLTM yang digunakan untuk pembangkit listrik pedesaan di Desa Taratak Panas yang belum memiliki jaringan listrik. Hasil penelitian menunjukan PLTM dapat dibangun sesuai dengan jadwal walau dalam beberapa hal teknis terdapat kekurangan mengingat terbatasnya dana diantaranya jaringan listrik  distribusi yang belum sepenuhnya dibangun. Penggerak mula yang digunakan adalah turbin cross- flow yang dibuat sendiri oleh tim peneliti. Dengan memanfaatkan debit air 160 liter/detik dan head efektif 5 meter dapat dibangkitkan daya 5,7 HP pada putaran turbin 420 rpm. Spesifikasi komponen pembangkit lainnya adalah pipa pesat yang digunakan berdiameter 50 cm, transmisi daya  menggunakan V belt dengan ratio 1 : 4,25, generator AC tiga phasa kapasitas 10 KVA pada  putaran 1500 rpm, sistem pengatur katup masih manual. Hasil pengujian menunjukan, kemampuan sarana pengadaan air mencapai rata-rata 95%, turbin dan kelengkapannya mencapai 75%, generator dan kelengkapannya mencapai 92%, rumah pembangkit 98%, jaringan listrik 60% dan effisiensi turbin 81%.

Bachtiar (2003) dalam penelitiannya menjelaskan tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi layak tidaknya rencana pembangunan PLTM di Kampung Air Rau ditinjau dari aspek teknis dan aspek finansial. Hasil penelitian menunjukan dari aspek teknis pembangunan PLTM dinilai layak karena beberapa indikator menunjukan  di kampung ini belum terdapat jaringan listrik sementara di  sekitar kampung  terdapat potensi air yang cukup besar yang mengalir melalui Batang Tabit dengan debit 200 liter/detik. Dan pada suatu posisi di sepanjang sungai ini terdapat lokasi air terjun setinggi 4,5 m. Indikator teknis lainnya yang mendukung ialah dipilihnya turbin cross-flow sebagai penggerak mula PLTM dengan pertimbangan jenis turbin ini relatif lebih mudah dibuat sendiri. Daya yang dibangkitkan sekitar 6,5 KW yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 20 kepala keluarga yang masing-masing membutuhkan daya listrik 200 Watt.  Dari aspek finansial  dengan mengasumsikan umur ekonomis PLTM sekitar 10 tahun, investasi Rp.35.540.000; , nilai sisa Rp. 2.500.000; dan suku bunga 15%,  diketahui hasil analisa empat indikator yang menjadi acuan yaitu Pay Back Period (PBP) = 8,6 tahun, Benefit Cost Ratio (BCR) = 1,05, Net Present Value (NPV) = 4.440.000 dan Internal Rate of Return (IRR) =  18,5 %. Keempat indikator menunjukan nilai yang memuaskan sehingga direkomendasikan  PLTM dinilai layak dibangun di Kampung Air Rau.

Bachtiar (2005)  melalui penelitiannya telah dapat merumuskan konsep PLTM Terpadu yang diorientasikan sebagai alternatif yang tepat dalam pendayagunaan sumber daya air di pedesaan untuk pembangunan. Dengan segala peralatan dan perlengkapannya PLTM Terpadu akan menghasilkan energi listrik yang murah dan dipadu dengan tiga usaha lain  yaitu penggilingan hasil pertanian, perikanan air deras dan peternakan ayam yang berada dalam satu lokasi dan memiliki keterkaitan kepentingan yang sangat erat. Keterkaitan itu diantaranya  pertama, fungsi PLTM disamping sebagai penggerak generator listrik juga pada siang hari dapat digunakan untuk menggerakan mesin penggiling hasil pertanian. Kedua, air yang keluar dari PLTM Terpadu dapat dimanfaatkan kembali untuk usaha perikanan air deras. Ketiga, kotoran dan pakan ternak yang tercecer akan jatuh dan masuk ke kolam dan menjadi makanan ikan. Keempat, listrik yang dihasilkan PLTM disamping untuk penerangan desa juga dapat digunakan untuk penetasan dan pemanasan anak-anak ayam. PLTM Terpadu ini direncanakan dibangun pada daerah aliran Batang Air Rau yaitu sebuah anak sungai yang melalui Kampung Air Rau Desa VI Koto Utara Kinali Pasaman. Persyaratan teknis yang terpenuhi dan potensi ekonomi yang dimiliki desa sangat mendukung pada pembangunan PLTM Terpadu ini. Diharapkan keberhasilan pembangunan PLTM Terpadu nantinya akan menjadi proyek percontohan yang dapat merangsang penduduk desa lainnya untuk membangun PLTM Terpadu di tempat masing-masing.  Gambar 4.  lebih menjelaskan hasil rancangan sistem PLTM Terpadu yang dimaksud !.

# Gambar 4. Sistem PLTM Terpadu

Rukun (2007) melalui penelitiannya bertujuan untuk merancang sistem kendali dan pengembangan suatu algoritma cerdas untuk menghasilkan tegangan dan frekwensi nominal serta PLTM beroperasi dalam keadaan stabil. Hasil penelitian telah berhasil menyimpulkan  bahwa kinerja sistem kendali yang dirancang  mampu menstabilkan tegangan keluaran generator 5 KW dengan menambah tegangan eksitasi sesuai dengan penambahan beban yang dilakukan. Penambahan tegangan dilakukan melalui penambahan tegangan keluaran DAC. Tegangan keluaran DAC disebut dengan tegangan aksi kendali yang merupakan hasil penalaran logika fuzzy. Hal ini membuktikan logika fuzzy mampu melakukan kendali sesuai yang diharapkan yang  dapat diintegrasikan pada sistem kendali nyata PLTM sebagai salah satu bagian pengendalian. Pengembangan selanjutnya adalah tahapan pengendalian frekwensi keluaran generator yang dikendalikan oleh penggerak mula (turbin). Dengan kemampuan mikrokontroller Atmega 8535 hal ini dapat dilakukan dengan hanya menambah sensor frekwensi, DAC dan rangkaian pengendali daya. Apabila tahap ini dilalui, pengintegrasian seluruh sistem dapat dilakukan pada PLTM sesungguhnya.

Mulyadi (2002)  dalam laporan penelitiannya menjelaskan tujuan penelitian adalah untuk menghasilkan suatu progran simulasi yang bersifat fleksibel yang praktis dan mudah diaplikasikan masyarakat membangun PLTM di berbagai lokasi dengan variabel debit (Q) dan head (H). Hasil penelitian telah menghasilkan suatu program simulasi yang simpel, cukup dengan memasukan inputnya yaitu debit dan head, maka setelah program ini dijalankan (dieksekusi) maka akan tampil output berupa daya terpasang serta  spesifikasi  dimensi dari komponen-komponen turbin dan generator. Sebagai studi kasus peneliti memilih lokasi di Desa Pelangai Gadang Kecamatan Barung-barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan. Kebutuhan daya listrik di desa ini sekitar 26 HP untuk disalurkan    pada     50   rumah,  1 mesjid,  2 SD dan 1 puskesmas. Di sekitar desa terdapat air terjun dengan ketinggian 23 m dan debit 300 liter/detik. Dengan debit yang dapat dimanfaatkan masuk turbin 200 liter/detik dan head aktual sekitar 20 m dan effisiensi turbin 80%, akan dapat dibangkitkan daya sekitar 40 HP. Spesifikasi komponen turbin yang menjadi luaran dari program simulasi ini diantaranya daya generator 45 HP, panjang pipa pesat 25 m, head effektif 16 m, panjang runner 60 cm, diameter luar runner 40 cm, lebar katup 52 cm dan diameter poros runner 50 mm.

Bachtiar (2007) dalam laporan penelitiannya menjelaskan tujuan penelitian adalah untuk menghasilkan rancangan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) Portabel   yang praktis dan murah dan bermanfaat bagi masyarakat. PLTM Portabel direncanakan untuk mendayagunakan potensi air yang relatif lebih kecil dibanding untuk PLTM konvensional. Debit dan head ekonomis yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini ialah debit 100 liter/detik dan head 4 meter yang diproyeksikan terdapat pada suatu posisi di sekitar aliran Batang Lembang Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok.  Dengan mengasumsikan efisiensi turbin 85% maka dapat dibangkitkan daya sekitar 4,5 HP. Komponen-komponen utama PLTM Portabel diantaranya saluran masuk, drum penenang, saluran limpah, turbin, sistem transmisi dan rumah pembangkit. Drum penampung direncanakan berpenampang bulat bediameter 1,2 m, di dalam drum penampung terdapat saluran limpah yang dipasang vertikal yang bagian ujungnya berada di bawah rumah pembangkit yang sekaligus berfungsi sebagai saluran buang. Drum penampung, saluran limpah dan saluran buang masing-masing terdiri dari beberapa bagian, proses perakitan bagian-bagian  tersebut dihubungkan dengan sambungan baut-mur. Demikian juga dengan rumah pembangkit , kontruksinya direncanakan dengan sistim knock-down yang dapat dibuka kembali dengan tanpa merusaknya, hal tersebut akan memudahkan dan mempercepat proses pengangkutan/mobilitas maupun proses pemasangan. Dengan karakteristik seperti itulah maka peneliti memberi istilah sistem pembangkit ini sebagai sistem pembangkit portabel. Gambar 5. dapat menjelaskan rancangan PLTM Portabel yang diusulkan !.

Secara umum objek penelitian yang dibahas oleh peneliti-peneliti di atas adalah sistem pembangkit turbin air konvensional yang populer disebut Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM), yang membedakan diantara penelitian pertama sampai keenam ialah terletak pada  pendalaman dari karakteristik PLTM. Walau demikian hasil-hasil penelitian tersebut sangat bermanfaat dan menjadi acuan bagi tim peneliti kami, yang jelas bahwa ada perbedaan nyata antara materi penelitian yang kami ajukan ini dengan keenam peneliti sebelumnya yaitu terletak pada sistem pembangkit secara umum, kami menggagas sistem pembangkit portabel yang dapat memudahkan proses pembangunan/ perakitan sistem pembangkit di lapangan dengan pendalaman pada sistem penggerak mulanya. Sementara peneliti-peneliti lain masih mendalami sisi lain dari PLTM konvensional atau  PLTM permanen. Adapun hasil penelitian terakhir   yang dilakukan oleh  Bachtiar (2007) seperti dijelaskan pada akhir studi pustaka di atas akan menjadi acuan penting bagi tim peneliti pada saat proses perencanaan, pembuatan maupun pengujian system penggerak mula turbin dan umumnya pengujian kwalitas Pembangkit Mikrohidro Portabel Multi Fungsi.( PMPMF).

Gambar  5. Sistem PLTM Portabel

# BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

# 3.1. Ruang Lingkup/ Tahapan Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian survey yaitu melakukan pengamatan lapangan langsung mencakup inventarisasi dan evaluasi PLTM yang telah dibangun di Sumatera Barat. Data-data hasil survey digunakan untuk tahap analisis mencakup analisis perbaikan, analisis optimalisasi, analisis interkoneksi dengan jaringan PLN dan analisis keberlanjutan pengoperasian PLTM. Akhir dari penelitian survey ini didapat keluaran  meliputi inventarisasi kondisi PLTM terpasang di Provinsi Sumatera Barat tahun 2009, hasil analisis kondisi PLTM terpasang saat ini dan rekomendasi perbaikan/ pengembangan dan pengoperasian. Waktu penyelesaian penelitian survey ini sekitar tiga bulan dengan tahapan-tahapan penyelesaian sebagai berikut,

# 3.1.1. Tahap Persiapan dan Kegiatan Survey

Tahap persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan survey lapangan ialah melakukan studi kepustakaan terhadap jurnal-jurnal ilmiah/penelitian dan dokumentasi resmi lainnya yang berkaitan dengan topik bahasan pengembangan PLTM di Sumatera Barat. Studi kepustakaan ini sangat penting sebagai acuan yang sangat membantu memperkaya ide, mempercepat dan meningkatkan pencapaian kwalitas dan kwantitas penelitian. Sejalan dengan studi kepustakaan, tim peneliti melakukan persiapan  membuat ketentuan-ketentuan dan kesepakatan yang menjadi pedoman anggota tim peneliti dalam rangka penyelesaan penelitian ini. Tahap persiapan selanjutnya ialah pengadaan alat dan bahan yang dibutuhkan  mencakup pengadaan peralatan/  bahan  teknis dan  peralatan/ bahan administrasi. Waktu yang dibutuhkan untuk tahap persiapan ini sekitar satu minggu.

Tahap selanjutnya ialah melaksanakan survey lapangan ke PLTM-PLTM yang tersebar di 11 kabupaten/ kota yaitu Kota Padang, Kab.Pesisir Selatan, Kab. Solok dan Solok Selatan, Kab.Sawahlunto, Kab. Damasraya, Kab.Tanah Datar, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam dan Kab. Pasaman/Pasaman Barat. Total waktu untuk kegiatan survey ini  sekitar 8 minggu. Berhubung sekitar 40% jumlah PLTM terdapat di Kabupaten Solok/ Solok Selatan, maka sekitar 30% waktu yang dialokasikan untuk kegiatan survey  akan digunakan untuk survey PLTM di Kabupaten Solok/ Solok Selatan. Masing-masing daerah survey lainnya memiliki jumlah PLTM yang berbeda dengan demikian waktu survey untuk masing-masing daerah tersebut  akan berbeda-beda. Data-data survey  yang akan diketahui mencakup kondisi dan pencapaian lokasi PLTM, titik koordinat PLTM, kondisi PLTM, pola pembebanan PLTM, kendala pengoperasian dan manajemen pengelolaan PLTM serta jarak PLTM ke jaringan listrik PLN.

# 3.1.2.  Tahapan  Analisis Data

Setelah data survey yang dibutuhkan telah didapatkan dengan lengkap dan akurat, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data survey tersebut mencakup analisis perbaikan (kerusakan, usulan perbaikan, dan prakiraan biaya perbaikan), analisis optimalisasi pemanfaatan energi PLTM (pola skema pembebanan PLTM, usaha-usaha produktif yang dapat memperbaiki pola pembebanan PLTM dan yang dapat mengoptimalkan produksi energi oleh PLTM), analisis kemungkinan paralesisasi/ interkoneksi dengan JTR/JTM PLN, dan analisis pengembangan PLTM ke depan. Hasil dari tahapan analisis data ini ialah didapatkan kesimpulan tentang inventarisasi kondisi PLTM terpasang dan rekomendasi perbaikan, pengembangan dan pengoperasian PLTM ke depan. Dengan bagan alir tahapan-tahapan penelitian tersebut  dapat dijelaskan seperti gambar 5 berikut.

# Gambar 5. Bagan Alir Tahapan Penelitian

# 3.2. Keluaran Penelitian

Tim peneliti optimis proposal penelitian ini  akan mendapat tanggapan yang baik dari banyak pihak mengingat ditinjau dari beberapa aspek, penelitian ini memiliki luaran dan keutamaan yang dapat dibanggakan diantaranya,

# 1) Aspek manfaat objek penelitian

Hasil akhir penelitian ini bukan sebuah gagasan, rumusan, konsep maupun rancangan umum, tetapi sebuah wujud laporan ilmiah yang riil, aktual, terukur, lengkap dan berkontribusi luas sehingga menjadi kebanggaan tim peneliti dan menjadi motivasi kuat untuk dapat mewujudkan dan dapat mempersembahkannya kepada masyarakat dan pemeritah. Sangat beralasan jika dapat dikatakan bahwa penelitian ini dapat menghasilkan dokumentasi ilmiah tepatguna yang sangat bermanfaat ke depan.

# 2) Aspek partisipasi masyarakat

Keunggulan lain dari penelitian survey ini ialah terbentuknya partisipasi masyarakat desa sebagai pihak pengguna PLTM baik selama proses survey/ pengumpulan data maupun saat proses perbaikan dan pengembangan PLTM ke depan.. Sikap masyarakat yang ramah dan respon yang baik terhadap kedatangan tim peneliti saat melakukan survey merupakan kontribusi yang tak ternilai untuk suksesnya kegiatan penelitian ini. PLTM sebagai objek  penelitian  yang berkembang akan membutuhkan penelitian lanjutan ke depan, maka partisipasi jangka panjang masyarakat desa merupakan salah satu faktor pendukung. Dengan demikian disamping dibutuhkan keterampilan teknis juga dibutuhkan keterampilan seni, seni mengambil hati masyarakat agar mereka dapat peduli dan dapat diajak bekerjasama, berdiskusi tentang pengalaman mereka selama memanfaatkan PLTM. Inilah ciri khas yang menjadi daya tarik  penelitian ini.

# 3) Aspek turunan penelitian

PLTM yang dapat beroperasi dengan baik merupakan asset berharga bagi masyarakat. Dari aspek teknis hal tersebut merupakan indikator bahwa PLTM tersebut dinilai layak untuk dikembangkan. Tetapi jika  PLTM  ingin dikelola secara profesional dan berorientasi sosial dan bisnis perlu dikaji turunan penelitian berikutnya yaitu penelitian dari aspek finansial dan dari aspek sosial ekonomi jangka panjang. Dengan demikian keberlanjutan penelitian ini sangat terbuka luas hingga dibutuhkan kepedulian dan dukungan dari banyak pihak.

# 4) Aspek inovasi teknologi

Teknologi sistem penggerak mula PLTM  terus berkembang, sekarang dikenal dengan  Turbin Open Flume, Turbin Screw, Turbin Gorlov,  dan Sistem Pompa Sebagai Turbin (Pump As Turbine = PAT). Berbekal informasi data dan pengetahuan tentang inovasi teknologi PLTM itu, maka tim peneliti optimis tujuan penelitian dalam merumuskan sistem PLTM yang lebih baik ke depan akan tercapai dengan memuaskan. Itulah keutamaan menonjol  lainnya dari  penelitian ini.

# JADWAL  PENELITIAN

Direncanakan total waktu untuk penelitian survey ini sekitar 3 bulan (12 minggu) kalender. Minggu pertama digunakan untuk persiapan umum dan pengadaan alat dan bahan. Minggu kedua sampai minggu ke delapan dimanfaatkan untuk kegiatan survey lapangan  dan dari minggu ke sembilan sampai minggu ke duabelas dimanfaatkan untuk kegiatan tabulasi data, analisis data, penyusunan laporan dan pengiriman laporan.

Memperhatikan data tabel 2 di atas, diketahui jumlah PLTM di Kabupaten Solok dan Solok Selatan paling banyak dibanding kabupaten-kabupaten lainnya, dengan demikian sekitar 40% waktu yang dialokasikan untuk kegiatan survey dimanfaatkan untuk kegiatan survey di Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Berikut tabel jadwal penelitian yang akan dilaksanakan,

# Tabel 3. Jadwal Penelitian

| No | Kegiatan | Minggu ke |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 2 3 4 5 6 | Persiapan umum (surat menyurat, kordinasi kerja dll) Pengadaan alat dan bahan administrasi dan kelengkapan survey Survey identifikasi dan spesifikasi PLTM di 11 kabupaten/ kota : a.Kota Padang b.Kab.Pess.Selatan c.Kab. Solok dan Solok Selatan d.Kab.Sawahlunto dan Damasraya e.Kab.Tanah Datar f.Kab. Lima Puluh Kota . g.Kab. Agam h.Kab.Pasaman/ Pasaman Barat Tabulasi/ analisis data Penyusunanlaporan Pengiriman laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ALOKASI  BIAYA

Perincian  biaya yang dibutuhkan untuk penelitian survey ini adalah sebagai berikut,

Tabel 4. Perincian Penggunaan Anggaran Biaya

| No | Jenis Pengeluaran | Anggaran Biaya Yang Diusulkan (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Peralatan | 9.750.000 |
| 2. | Bahan habis pakai (alat tulis/administrasi) | 3.500.000 |
| 3. | Perjalanan Padang-lokasi survey di 11 kabupaten dan perjalanan dari kabupaten satu ke kabupaten lainnya | 12.150.000 |
| 4. | Perjalanan di sekitar lokasi survey di 11 kabupaten (selama 60 hari, tiga orang) | 30.900.000 |
| Total anggaran | 56.300.000 |

Pertimbangan alokasi/ penggunaan  biaya tersebut adalah sebagai berikut,

# 1. Anggaran Untuk Peralatan

# Tabel 5.  Anggaran Untuk Peralatan Survey

| No | Nama Komponen | Spesifikasi | Kegunaan | Jml | Harga Satuan (Rp.) | Biaya (Rp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | GPS (Global Positioning System) | Memory 10 MB, akurasi <1m,dengan tampilan peta | Menentukan ttk. koordinat bendungan, bakpenenang, dan rumah pembangkit | 1 set | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2. | Tacho meter Digital | nmaks = 2.500 rpm | Mengukur putaran poros turbin, poros generator dan poros mesin produksi | 1 set | 400.000 | 400.000 |
| 3. | Torsi / dynamo meter | T=200 kg.m | Mengukur daya yang dibangkitkan penggerak mula turbin | 1 set | 500.000 | 500.000 |
| 4. | Peta ( pengadaan /pengolahanpeta prov. dan peta 11 kab/ kota. di Sumatera Barat ) | Acuan pokok :jalur sungai, jalan , jaringan JTR/JTM terdekat dan ibu kota kecamatan | Membantu memudahkan dalam menentukan posisi PLTM | 1 set | 600.000 | 600.000 |
| 5. | Tang amper | Maks. 50 Amper | Mengukur arus listrik yang mengalir pada kabel | 1 set | 100.000 | 100.000 |
| 6. | Kamera digital | Resolusi 10 Mpixel | Membuat foto dokumentasi PLTM | 1 set | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 7. | Meteran | Panjang 100 m | Mengukur jarak,panjang, lebar, tinggi, bangunan PLTM | 1 set | 150.000 | 150.000 |
| 8. | Laptop (sewa selama 12 minggu) | 2 GHz., 120 Gb, 14” | Pengolahan data, laporan dan dokumentasi | 1 set | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Jumlah biaya : | 9.750.000 |

2. Anggaran Bahan Habis Pakai Untuk Alat Tulis/ Administrasi

# Tabel 6.  Anggaran Untuk Alat Tulis/ Administrasi

| No | Jenis ATK | Kegunaan | Jml | Harga Satuan (Rp.) | Biaya (Rp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Catridge | Pengetikan dokumen, desain, dan pelaporan | 2 bh | 150.000 | 300.000 |
| 2. | Tinta printer | Pengetikan dokumen, desain, dan pelaporan | 1 set | 500.000 | 500.000 |
| 3. | Kertas A4 | Desain, pengujian dan pelaporan | 6 rim | 40.000 | 240.000 |
| 4. | Kertas gambar A1 | Desain pemetaan | 1 lusin | 60.000 | 60.000 |
| 5. | Cakram perekam (CD) | Desain, pengujian dan pelaporan | 1 kotak | 100.000 | 100.000 |
| 6. | Photo copy | Penggandaan, dokumentasi dan pelaporan | 1 lot | 800.000 | 800.000 |
| 7. | Cetak photo | dokumentasi dan pelaporan (untuk sekitar 55 PLTM) | 1 lot | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Jumlah biaya : | 3.500.000 |

# 3. Anggaran Untuk Perjalanan

Anggaran perjalanan dialokasikan untuk perjalanan antar kota dan perjalanan disekitar lokasi survey/ PLTM. Perjalanan antar kota ialah perjalanan dari Kota Padang ke lokasi PLTM yang terdapat di sepuluh kabupaten dan perjalanan antar kabupaten satu dengan kabupaten lainnya yang ada di Sumatera Barat. Untuk efektifitas kegiatan survey, direncanakan tim peneliti akan menginap di lokasi survey dan setiap seminggu sekali (hari sabtu) tim peneliti pulang ke Padang dan kembali lagi ke lokasi survey pada hari senin. Untuk waktu survey selama 8 minggu (2 bulan) maka tim peneliti akan melakukan 8 kali perjalanan antar kota pulang pergi padang-lokasi survey dan 10 kali perjalanan antar kabupaten. Perjalanan antar kota ini menggunakan kendaraan umum.

Perjalanan di sekitar lokasi survey yaitu perjalanan dari penginapan ke lokasi PLTM dan dari lokasi PLTM yang satu kelokasi PLTM lainnya serta perjalanan lainnya yang terkait dengan kebutuhan informasi survey  seperti menemui pengurus PLTM, dinas irigasi, menemui kepala desa/ pemuka masyarakat dan pihak lain yang terkait, perjalanan ini menggunakan kendaraan roda dua. Berikut perincian anggaran biaya perjalanan yang dibutuhkan,

# Tabel 7.  Anggaran Untuk Perjalanan

| No | Uraian | Volume | Biaya Satuan (Rp) | Biaya (Rp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perjalanan antar kota dari Kota Padang ke lokasi survey dan dari kabupaten satu ke kabupaten lainnya di 11 kabupaten/ kota |
| 1. | Seminggu sekali selama 8 minggu, tim peneliti pulang ke Padang dari lokasi survey (Padang-Lokasi survey 16 kali pp untuk tiket dan akomodasi) | 3 org | 150.000 | 7.200.000 |
| 2. | Pindah lokasi survey dari kabupaten yang satu ke kabupaten lainnya di 11 kabupaten (11 kali untuk tiket dan akomodasi) | 3 orang | 150.000 | 4.950.000 |
| Jumlah | 12.150.000 |
| Perjalanan di sekitar lokasi survey |
| 1. | Sewa 2 unit kendaraan roda dua (untuk tiga orang) | 60 hari | 50.000 | 6.000.000 |
| 2. | Bahan bakar bensin untuk 2 unit roda dua | 60 hari | 20.000 | 2.400.000 |
| 3. | Lumsum menginap di lokasi survey (untuk 3 orang) | 60 hari | 125.000 | 22.500.000 |
| Jumlah |  |  | 30.900.000 |
| Jumlah biaya : | 43.050.000 |

# DAFTAR  PUSTAKA

Aris Munandar, W.1982. Penggerak mula turbin. Bandung :   ITB Bandung

Bachtiar, Asep Neris. 1988. Perencanaan turbin air penggerak generator listrik pedesaan. Padang : Tugas Akhir

Bachtiar, Asep Neris. 1993.  Daya guna arus air  Batang  Lembang sebagai sumber pembangkit tenaga listrik pedesaan dengan memanfaatkan teknologi turbin air terapung. Jurnal Akademika.  ISSN 0854-4336.  volume 1.   nomor 3.  Juni 1993

Bachtiar, Asep Neris. 2003.  Studi kelayakan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro ( PLTM)  di Kampung Air Rau Kinali Pasaman (aspek    teknis dan finansial). Jurnal Akademika. ISSN 0854-4336. volume 7. nomor 2. Desember 2003.

Bachtiar, Asep Neris. 2004. Analisa potensi debit air Batang Lembang sebagai sumber pembangkit PLTM dengan penggerak mula turbin kaplan. Jurnal  Sains dan Teknologi.  ISSN 1412-5455. volume 3. nomor 2. Desember 2004.

Bachtiar, Asep Neris. 2005. Perencanaan PLTM terpadu di Kampung Lambah Air Tabit Kinali Pasaman. Jurnal Sains dan Teknologi. ISSN 1412-5455. volume 4.  nomor 1. Juni 2005

Bachtiar, Asep Neris. 2007. Modifikasi kincir air sebagai penggerak rice milling. Jurnal Sains dan Teknologi. ISSN 1412-5455. volume 6. nomor 1. Juni 2007.

Bachtiar, Asep Neris. 2007.  Perencanaan runner turbin cross flow untuk sistem PLTM di Desa Datar Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, Jurnal Akademika. ISSN 0854-4336. volume II. nomor 2 . Oktober 2007.

Bachtiar, Asep Neris.  2007. Uji  efisiensi  runner  turbin  cross  flow  dengan variasi sudut  air  masuk  sudu (θ).   Jurnal   Momentum.   ISSN 1411- 4617.   volume 4.  nomor 2,  Agustus 2007

Bachtiar, Asep Neris. 2008.Daya guna debit air Batang Lembang sebagai sumber pembangkit tenaga listrik pedesaan dengan memanfaatkan teknologi PLTM Portabel.  Jurnal  Ekotrans.  ISSN 1411- 4615.  volume 8 nomor 1,  Januari 2008.

Bachtiar, Asep Neris. 2008. Pemilihan penggerak mula turbin air untuk sistem pembangkit listrik tenaga mikrohidro  (PLTM). Jurnal  Ekotrans.  ISSN 1411- 4615.  volume 8 nomor 2,  Juli 2008.

Bisowarno, B.(1984). Serba guna tenaga air. Bandung : Terate

Dietzel, F.(1988). Turbin, pompa dan kompresor. Jakarta : Erlangga

Dinas   Pertambangan   dan   Energi   Pemerintah   Kabupaten  Pasaman. 2007.  Studikelayakan    pembangunan    PLTM    Jorong   Tarantang   Tunggang Pasaman.

Enoh, R.Moh.  1993.  Suatu   eksperimen   pembuatan   pembangkit  lisrik     tenaga mikrohidro    (PLTM)    dengan   penggerak   mula   turbin   banki  untuk kelistrikan desa di Kecamatan lembang Jaya Kabupaten Solok      Sumatera  Barat. Padang : Laporan Penelitian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Padang.

Giles, Ranald V. 1984. Mekanika fluida dan hidrolika. Jakarta : Erlangga

Gupta. 1971. Machine design.  New Delhi :  Metropolitan Book Co Privat Ltd

Haimerl, L.A.1960. The cross flow turbine. Jerman Barat

Lal, Jagdish. 1975. Hydraulic machine. New Delhi :  Metropolitan Book Co   Private Ltd

Meier, Ueli S.1981. Local experience with micro hydro technology. London : St Gall

Mulyadi,  Rodesri. 2002.  Program     simulasi    turbo   pascal    untuk    perencanaan pembangkit   listrik    tenaga     mikrohidro     (PLTM).     Jurnal      Sains   dan   Teknologi.  ISNN 1412-5455. Volume 1. Nomor 1. Juni 2002.

Rukun, Kasman. 2007. Aplikasi sistim mikrokontroller berbasis logika  fuzzy  pada sistem PLTM.  Jurnal Sains Dan Teknologi. ISNN 1412-5455.  Volume 6. Nomor 1. Juni 2007.

Sutarno. (1973). Sistem listrik mikro hidro untuk kelistrikan desa.  Yogyakarta : UGM Press

Sularso. (1983). Elemen mesin.  Jakarta : Pradnyaparamita

Wibowo, Catur. (2005). Langkah-langkah pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro ( PLTM ). Bandung : MHPP-GTZ

# Text boxes

Selesai

Pengadaan alat dan bahan

untuk kebutuhan survei dan administrasi

Analisis data : analisis perbaikan, analisis optimalisasi, analisis prospek interkoneksi dan analisis keberlanjutan pengoperasian dan pengembangan PLTM

Laporan hasil/ luaran penelitian :

Inventarisasi dan kondisi PLTM di Sumatera Barat sampai dengan tahun 2009 dan rekomendasi perbaikan, pengoperasian dan pengembangan PLTM ke depan

Perumusan masalah :

Bagaimana manajemen perbaikan PLTM ?, bagaimana optimalisasi pemanfaatan PLTM ?, bagaimana pengembangan PLTM melalui interkoneksi  ? dan bagaimana keberlanjutan PLTM ke depan ?

Survey spesifikasi PLTM di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat : nama PLTM, lokasi, tahun pembangunan, sumber dana, jumlah pelanggan, pemanfaatan, manajemen pengelolaan, kondisi/peta pencapaian, titik koordinat GPS bendungan-bak penenang-rumah pembangkit, pola pembebanan, jarak PLTM ke JTR/JTM dan lain-lain

Mulai

Studi pustaka : jurnal ilmiah/ penelitian, dokumentasi resmi tentang data-data sekunder  yang terkait dengan identifikasi, kondisi dan pengembangan PLTM di Sumatera Barat